## Danh sách sự cố
Danh sách sự cố
STT | Ngày báo | Mã tài sản | Mã quản lý | Tên tài sản | Model | Seri no | Hình thức thực hiện | Đơn vị thực hiện | Trạng thái | Phòng sử dụng | Nội dung sự cố | Linh kiện thay thế | Tổng chi phí | Kết luận
1 | 17/03/2025 | TS-008024 |  | Máy thở |  |  |  |  | Lưu | Khoa răng |  |  | 0
2 | 17/03/2025 | TS-008038 |  | 2 Máy in Canon 2900 (TCKT) |  |  |  |  | Lưu | Khoa răng |  |  | 0
3 | 19/11/2024 | TS-007568 | MQL0001245 | test sp khau hao2 | model | seriall1 | Sửa chữa ngoài | Công ty cổ phần B | Lưu | Khoa Tiểu Phẫu | áddas | Dây mask dao mổ điện | 0
4 | 04/10/2024 | TS-002715 |  | Máy xét nghiệm ROCHE 123 | MD100620230213 |  | Đơn vị sửa chữa |  | Lưu | 3.Khoa hàm mặt | hỏng hóc tóe loe | chai thủy tinh, Bao đo huyết 1 dây cho monitor philips, nova 3m, chai thủy tinh, Chân giường, chai thủy tinh, Betametthason dipropionat; Clotrimazol; Gentamicin (Gentrisone) 6,4mg/100mg/10mg | 352000
5 | 03/10/2024 | TS-002611 |  | Máy điện tim 3 cần |  |  | Đơn vị sửa chữa |  | Lưu | 3.Khoa hàm mặt | hỏng nguồn |  | 0
6 | 04/10/2024 | TS-002416 |  | Trợ tim |  |  | Sửa chữa ngoài |  | Nghiệm thu | 3.Khoa hàm mặt |  |  | 0 | Thiết bị sử dụng được (Tận dụng linh kiện để thay thế)
7 | 02/10/2024 | TS-002611 |  | Máy điện tim 3 cần |  |  | Đơn vị sửa chữa |  | Nghiệm thu | 3.Khoa hàm mặt | Máy hỏng 1 cần | Phích cắm, Bao đo huyết 1 dây cho monitor philips, nova 3m, Ống truyền dịch | 194634 | Thiết bị sử dụng được (Tận dụng linh kiện để thay thế)
8 | 19/11/2024 | TS-007568 | MQL0001245 | test sp khau hao2 | model | seriall1 | Sửa chữa ngoài | Công ty cổ phần B | Trình ký | Khoa Tiểu Phẫu | áddas | Dây mask dao mổ điện | 0
9 | 04/10/2024 | TS-002715 |  | Máy xét nghiệm ROCHE 123 | MD100620230213 |  | Đơn vị sửa chữa |  | Trình ký | 3.Khoa hàm mặt | hỏng hóc tóe loe | chai thủy tinh, Bao đo huyết 1 dây cho monitor philips, nova 3m, chai thủy tinh, Chân giường, chai thủy tinh, Betametthason dipropionat; Clotrimazol; Gentamicin (Gentrisone) 6,4mg/100mg/10mg | 352000
10 | 03/10/2024 | TS-002611 |  | Máy điện tim 3 cần |  |  | Đơn vị sửa chữa |  | Trình ký | 3.Khoa hàm mặt | hỏng nguồn |  | 0